AB-LW-3
Stand 11/2017
Seite 1.1

Aufsatzbord, Licht/Wärme, passend für STW-NORM-III und ZUB-3

Abmessungen

Länge:
1117 mm
Breite:
580 mm

Höhe:
400 mm

Ausführung

Der Aufsatz bestehend aus stirnseitig 2 U-förmigen Stehern aus CNS-Rechteckrohr 40 x 20 mm, gästeseitig geneigt.
Geeignet zum Aufstellen auf die Abdeckung der Speisentransportwagen Typ: STW-NORM-III und Zubringerwagen Typ: ZUB-3.


Oben mit Bord aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS), 288 mm breit.
An der Gästeseite mit Hustenschutz aus VSG 8 mm, 4-fach verstellbar.


Durchreichehöhe variabel einstellbar von ca. 150 bis 330 mm.


Im CNS-Bord eingebaut 2 Licht-/Wärmestrahler, je 400 Watt. Schalter im Aufsatz.


Aufsatz steckerfertig, komplett mit Elektro-Zuleitung mit Schukostecker, zum Anschluss an bauseitige Schukosteckdose.
Kabellänge: 1,25 m.


Technische Daten

El.-Anschlusswert: 0,800 KW.

Nennspannung: 1N AC 230 V 50 Hz.

Fabrikat
Rieber
Modell
AB-LW-3

Best.-Nr.
88132048

Preis p. St.
€ ..............
Gesamt € ..............

Achtung!


Aufsatzbord nicht geeignet für Speisentransportwagen mit Schiebedeckel und mit Klappdeckel.


Aufsatzbord nicht elektrisch kuppelbar mit dem Speisentransportwagen, bzw. dem Zubringerwagen.
