HEPA Filtereinheit (acs 600 ec)

91140338

07 / 2023
Seite 1.1

[image: image1.png]



HEPA Filtereinheit
für acs 600 ec
Abmessungen:
Länge:
281 mm

Breite:
451 mm 

Höhe:
  42 mm 

Ausführung: 
HEPA-Filterstoff in Arretierungs- und Aufsteckrahmenprofil (CNS 1.4301) eingelegt.
Die HEPA-Filtereinheit wird auf die Öffnungen des Aktivkohlefilters gesteckt.
Kein Werkzeug erforderlich. 

Hinweis: HEPA Filtereinheit nur bei acs Geräten verwenden wenn kein Elektrostatischer Filter vorhanden ist.

Anwendung:
Zurückhaltung von Rauchpartikeln.  
Funktion:
Entfernt Schwebstoffe von 0,01 nm bis 10 µm.
Fabrikat
Rieber
Modell
HEPA Filtereinheit

Best.-Nr.
91140338
Preis p. St.
€ ..............
Gesamt € ..............

�








