acs 1500 d3 - 3x varithek®
91140472

07 / 2024

Seite 1.1

[image: image1.png]



acs 1500 d3 - 3x varithek®
mit 3seitigem Spritzschutz
zur Aufnahme von 3 Systemträgern
oder varithek®-Kochgerät(en),
fahrbar

Abmessungen

Länge:
1500 mm

Breite:
760 mm 

Höhe:
900 mm (Oberkante Abdeckung)
Höhe:
1103 mm (Oberkante Spritzschutz)

Ausführung

Modul mit integrierter Absaugtechnik „Air-Cleaning-System“, gefertigt in stabiler Schweißkonstruktion, aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS)
Die Luftführung so ausgelegt, dass die beim Kochen/Braten entstehenden Wrasen dreiseitig  abgesaugt und dort bzw. im Unterbau durch die beschriebenen Filterkomponenten gereinigt werden.

Bestückung:

Gerät mit einer Einstellnische für
3 Auf-Tisch-Systemträger - Typ: varithek® 400-AST-200 
oder für die Funktionsgeräte:

Typ: 3x varithek® V-400 oder 1x V-800 (ohne Systemträger) + varithek® V-400.

Lieferumfang:

Ohne Systemträger, ohne varithek® Gerät(e).

Spritzschutz:

Aus 3 Teilen, Werkstoff CNS (1.4301). Oberfläche mit Feinschliff.
Alle Teile ohne Werkzeug zum Reinigen leicht zu entnehmen.
Abdeckung

Abdeckung mittig abgesenkt, für Einstellgeräte. Bestückung siehe oben. 
Abmessungen der Einstellnische: L1210 x B660 x T260mm (Nutztiefe 220mm wegen Ansaugspalt)
Seitenwangen:

In den Seitenwangen befinden sich die Fettabscheider, Fettauffangschalen & Vliesfiltereinlagen. Nach dem Öffnen des Schnellverschlusses der Blenden können die Fettauffangschalen, Vliesfiltereinlagen und Fettabscheider zum einen kontrolliert, und zum anderen nach vorne über PA-Auflageschienen zum Entleeren und Reinigen herausgezogen werden.

Zur Grundreinigung der Innenräume der Seitenwangen können die Spritzschutzscheiben + deren Abdeckbleche ohne Werkzeug entnommen werden.

Steuerung und Steckdosen:
Alle am Gerät befindlichen Steckdosen liegen direkt unterhalb, nach hinten versetzten, abgesenkten Einstellfläche. Dies ermöglicht ein optimales ‘verlegen‘ des Kabels vom eingesteckten Funktionsgerät. Die Bestückung der rechten und linken Steckdosenblende enthält je eine CEE 400V und eine Schuko 230V feuchtigkeitsgeschützte Steckdose (Klappdeckel).

Mittig angeordnet befindet sich die Elektro-Schublade. An deren Front befindet sich 1x Hauptschalter + Betriebsleuchte. Außerdem die digitale Steuerung.
Die digitale Steuerung umfasst folgende Funktionen:

· 4-stufige Absaugleistung,

· Anzeige von Fehlern,
· sowie Verbrauch (Abnutzungsgrad) der Filterelemente (Aktivkohlefilter),

· Verschiedenfarbige LED Leuchten signalisieren Betriebszustand,

· Anzeige von Störungen mittels durchlaufenden Texts,

· Betriebsstundenzähler

In der Elektro-Schublade befinden sich unter anderem die Sicherungsautomaten. Im Falle des Zuganges zu den Sicherungsautomaten sind seitliche 2 Schrauben zu lösen und die Schublade ist nach vorn ausziehbar. ( leichte Erreichbarkeit der Sicherungen.
Unterbau / Lüfter-Raum:
Schrankraum 3-seitig geschlossen, bedienungsseitig mit einer durch 2 Schnellverschlüssen abnehmbaren Revisionsklappe. 

Im Unterbau platziert das geräuscharme Radialgebläse: Je ein Lüfter-Motor auf einer herausziehbaren Lüfter-Konsole rechts und links unterhalb der Seitenwangen angeordnet. 
Lüfter Konsolen des Air-Cleaning-Systems zur Reinigung und Wartung ohne Werkzeug herausnehmbar, auf PA-Schienen geführt.


Bodengruppe / Aufstellung:

Im Boden integriert und über die Revisionsklappe zugänglich 1x Aktivkohlefiltereinheit. 

Das Gerät fahrbar. Mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Totalfeststeller, ausgeführt nach DIN 18867, Teil 8. Rollen-Ø 80 mm. Bodenfreiheit 120 mm.
Filterstufen:

1. Fettabscheider:

Abscheidung der im Wrasen enthaltenen Fettpartikel

2. Vliesfilter:
Feine Fett- und Wasserabscheidung
3. Aktivkohlefilter:
Zurückhaltung von im Plasmagenerator entstandenem Ozon.

Bindung von Geruchsstoffen.
Erweiterung der Filterstufen:

Es ist möglich die basic-Version der acs mit Zusatzfilterstufen zu erweitern.

Hierzu siehe unten unter Rubrik Zubehör.

Technische Daten

Elt.-Anschlusswert:
max. 11 kW.

Nennspannung:

3N AC 400 V 50 Hz.
Gewicht:

__ kg.

Elektro-Zuleitung:
Länge 2 m CEE Stecker 400V 32A
Gerät steckerfertig 


Sämtliche Bauteile nach den Richtlinien der DIN, VDE, GS, TÜV, sowie nach den „Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit in Küchen“ ausgeführt.
Der Luftvolumenstrom gemäß VDI 2052 ausgelegt.

Luftleistung in Anlehnung an DIN 61591 Umluft 1150m³/h

Fabrikat
Rieber
Modell
acs 1500 d3 - 3x varithek®
Best.-Nr.
91140472
Preis p. St.
€ ..............
Gesamt € ..............

Zubehör auf Wunsch gegen Mehrpreis:
· Auf-Tisch-Systemträger, varithek® 400-AST-200 
Best.-Nr.: 91050107
[image: image2.png]



· varithek®-Einschubelemente mit Elektro-Zuleitung, 1,0 m lang, 
Typ V-1/1

· varithek®-Kochgeräte mit Elektro-Zuleitung, 1,0 m lang, 
Typ V-400

· varithek®-Kochgeräte mit Elektro-Zuleitung, 1,0 m lang, 
Typ V-800
· Plasma-Generator Advanced (Satz)
[image: image3.png]


Best.-Nr.: 91140312

· Plasma-Generator Profi (Satz)
Best.-Nr.: 91140313
Hinweis: 91140313 nur in Verbindung mit 91140315 möglich![image: image4.png]



· Elektrostatische Filtereinheit (Satz)
Best.-Nr.: 91140315
[image: image5.png]



· HEPA Filtereinheit
Best.-Nr.: 91140336
Hinweis: 91140336 nur wenn kein 91140315 gewählt wurde!
[image: image6.png]



· Zusatzverkleidung (Satz) 1500
Best.-Nr.: 91140325
Hinweis: Standard in schwarz, wenn keine andere RAL Farbe gewählt wurde!
[image: image7.png]



· Gewürzschüttenhalter li / re. 3x GN 1/9
Best.-Nr.: 91140255
[image: image8.png]



· Gewürzschüttenhalter li / re. 2x GN 2/8
Best.-Nr.: 91140262
[image: image9.png]



�





�





�





�





�





�





�





�





�








