PW-U670
Stand 02/2018
Seite 1.1

Plattformwagen, universal, Typ: 670

Abmessungen

Länge:
792 mm
Breite:
657 mm
Höhe:
880 mm


Ausführung
Gefertigt gemäß DIN 18867.


Gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS),
sichtbare Flächen geschliffen (Korn 320).


Der Wagen bestehend aus einer CNS-Plattform, glatt, allseitig 10 mm aufgekantet. Mittig mit Ablaufbohrung.
Seitlich ein Schiebebügel aus CNS-Quadratrohr 25/25 mm, angeschweißt.
Lichtmaß Plattform: 667 mm x 532 mm
Oberkante Plattform: 200 mm


Mit Stoßschutz bestehend aus 4 Stoßecken.

Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867, Teil 8.
Raddurchmesser: 125 mm

2 Lenkrollen und 2 Lenkstopprollen

Gesamttragkraft: 150 kg

Leergewicht: 17 kg

Fabrikat
Rieber 
Modell
PW-U670
Best.- Nr.
88070403


Preis p. St.
€ ................
Gesamt € ..............

Ausführung auf Wunsch gegen Mehrpreis


· Antistaticbereifung (125 mm


