ROH-N
Stand 05/2017
Seite 1.1

Rollhocker, niedrige Ausführung

Abmessungen

Länge:
450 mm
Breite:
450 mm
Höhe:
500 mm


Ausführung
Gefertigt gemäß DIN 18867.


Gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS),
sichtbare Flächen geschliffen (Korn 320).


Der Wagen bestehend aus einer glatten CNS-Plattform, allseitig 40 mm abgekantet. Die quadratisch Plattform mit Verstärkungsprofilen auf einem Rohrgestell aus CNS-Vierkantrohr 25/25 mm. An der Unterseite daran angeschraubt Rollen
Außenmaß Plattform: 387 mm x 387 mm
Oberkante Plattform: 500 mm


Mit Stoßschutz bestehend aus 4 Abweiserrollen.


Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867, Teil 8.
Raddurchmesser: 125 mm
4 Lenkrollen, 2 Lenkstopprollen


Gesamttragkraft: 150 kg


Leergewicht: 7,5 kg


Fabrikat
Rieber 
Modell
ROH-N
Best.- Nr.
88090601


Preis p. St.
€ ................
Gesamt € ................

