Absaugeinheit-Satz hoch
91140340
07 / 2024

Seite 1.1

[image: image1.png]



Absaugeinheit-Satz hoch 

(Verwendung nur bei ACS mit Aufsatz)

1 Satz bestehend aus:

Je 1x linker und 1x rechter Einheit
Abmessungen:
Länge:
719 mm

Breite:
144 mm 

Höhe:
393 mm 

Ausführung: 
Gehäuseteile aus Chromnickelstahl CNS (1.4301), Oberfläche duplo, Feinschliff.

Spritzschutzscheiben aus Verbundsicherheitsglas VSG 10 mm.

Die Spritzschutzscheiben sind im Bereich der U-Profil Führungen mit Kunststoff ummantelt. 
Anwendung:
Das Zubehör Set bietet eine um 100mm erhöhte Ansaugöffnung gegenüber der Standardvariante. Dadurch werden Wrasen aber vor allem Fettpartikel besser abgesondert. 
Die Anwendung des Zubehör Sets wird vor allem beim Braten von sehr fetthaltigen Speisen oder Grillen empfohlen.
Fabrikat
Rieber
Modell
Absaugeinheit-Satz hoch

Best.-Nr.
91140340
Preis p. St.
€ ..............
Gesamt € ..............

�








