Plasma-Generator Profi (Satz)
91140313
09 / 2021

Seite 1.1

[image: image1.png]



Plasma-Generator Profi (Satz)

1 Satz bestehend aus 2 Einheiten
Abmessungen:
Länge:
287 mm

Breite:
101 mm 

Höhe:
  34 mm 

Ausführung:
Plasmagenerator in Kunststoffgehäuse auf CNS (1.4301) Befestigungswinkel.

Die Plasma-Generatoreinheit ist zur Erweiterung der Filterstufen der Rieber acs 1100 / 1500 in Verbindung mit den Elektrostatischen Filtern (91140315) vorgesehen. 

Anwendung:
Eliminierung von Gerüchen 
Funktion:
Neutralisiert Geruchsstoffe und wirkt desinfizierend. Bakterien und Mikroorganismen werden abgetötet.
Fabrikat
Rieber
Modell
Plasma-Generator Profi (Satz)

Best.-Nr.
91140313
Preis p. St.
€ ..............
Gesamt € ..............

�








