HEPA Filtereinheit (acs 1000 ec)

91140339

07 / 2023
Seite 1.1

[image: image1.png]



HEPA Filtereinheit
für acs 1000 ec
Abmessungen:
Länge:
406 mm

Breite:
552 mm 

Höhe:
  29 mm 

Ausführung: 
HEPA-Filterstoff in Arretierungs- und Aufsteckrahmenprofil (CNS 1.4301) eingelegt.
Die HEPA-Filtereinheit wird auf die Öffnungen des Aktivkohlefilters geschoben.
Kein Werkzeug erforderlich. 

Hinweis: HEPA Filtereinheit nur bei acs Geräten verwenden wenn kein Elektrostatischer Filter vorhanden ist.

Anwendung:
Zurückhaltung von Rauchpartikeln.  
Funktion:
Entfernt Schwebstoffe von 0,01 nm bis 10 µm.
Fabrikat
Rieber
Modell
HEPA Filtereinheit

Best.-Nr.
91140339
Preis p. St.
€ ..............
Gesamt € ..............

�









